Муниципальное образование

сельское поселение

«Деревня Емельяновка»

Юхновский район

Калужская область

СЕЛЬСКАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ

от     28 мая   2014  года                                                                 №120

Об утверждении схемы теплоснабжения МО

сельского поселения «Деревня Емельяновка»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27 июля 2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», Сельская Дума МО сельского поселения «Деревня Емельяновка» РЕШИЛА:

- Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения «Деревня Емельяновка».

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Емельяновка» в сети «Интернет».

Глава МО сельское поселение

«Деревня Емельяновка»                                                     Е.А.Олексик

Утверждена

Решением Сельской Думы

Сельского поселения

«Деревня Емельяновка»

от   20.05.2014 г.           №120

Схема теплоснабжения сельского поселения

«Деревня   Емельяновка»

Общие положения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Емельяновка» Юхновского района, Калужской области является:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации».

Постановлением Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения сельского поселения «Деревня Емельяновка» по следующим критериям: качество, надежности теплоснабжения и экономической эффективности, а также  перспективное развитие системы теплоснабжения поселения.

Перспективное развитие теплоснабжения определено генеральным планом муниципального образования на период до 2038 года.

Варианты развития системы теплоснабжения.

- Развитие жилых территорий.

Основной целью жилищной политики поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Генеральным   планом муниципального образования сельского поселения «Деревня Емельяновка» предполагается решение следующих задач:

- строительство до конца расчетного срока (2038 года) 4920 кв.м. общей площади или в среднем за период 196,8 кв.м. в год, для обеспечения посемейного расселения со среднем показателем обеспеченности жилищным фондом 40 кв.м/чел.

- формирование комплексной жилой сферы, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Предполагается  компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Центрального теплоснабжения на территории сельского поселения нет, жители отапливаются индивидуально – газ, дрова.

Схема теплоснабжения разрабатывается на срок до 2038 года, для достижения следующих целей:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями

- снижение затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе

- обеспечение жителей сельского поселения тепловой энергией

- необходимости соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов

- обеспечение безопасности систем теплоснабжения.

Общая характеристика территории сельского поселения.

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Емельяновка» расположено на территории Юхновского района  Калужской области. Административный центр сельского поселения  деревня Емельяновка, расположен в юго-западной части МО «Юхновский район» в 5 км от города Юхнова, в 90 км от областного центра г. Калуга.

Сельское поселение граничит с сельскими поселениями: «Деревня Колыхманово», «Деревня Озеро», «Деревня Плоское», «Село Климов-Завод», «Деревня Упрямово», «Деревня Рыляки», «Деревня Беляево».

В состав сельского поселения «Деревня Емельяновка» входят следующие 11 населенных пунктов деревни: Емельяновка, Барановка, Шуклеево, Камынино, Абрамово, Бабенки, Мальцево, Ресса, Суковка, Долина, Пречистое.

Площадь сельского поселения составляет 7444 га, численность населения 682 человека на 01.01.2014 года.

Краткая характеристика климата сельского поселения.

Сельское поселение «Деревня Емельяновка» Юхновского района, Калужской области расположено в средней полосе Европейской территории России в зоне умеренно-континентального климата с хорошо выраженными сезонами года: лето - влажное, теплое; зима – умеренно холодная, с устойчивым снежным покровом.

Самый холодный месяц – январь, абсолютный минимум температуры воздуха – 46 градусов. Средняя продолжительность холодного периода – 133 дня. Средняя за зиму из максимальных глубина промерзания суглинистых почв составляет 64 см., наибольшая – 100 см.

Суточный максимум осадков приходится на летний период и составляет 10%, обеспечивает – 89 мм.

Абсолютный максимум мгновенной скорости ветра – 34м/с. Годовое количество осадков 707 мм. Во влажные годы выпадает до 1000 мм, в сухие до 400 мм.

На территории сельского поселения протекают реки Угра, Ресса, Кунова, Ремежь, М.ремежь и небольшие  ручьи, небольшие территории подвержены заболачиванию.

Описание и функционирование систем

теплоснабжения сельского поселения.

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется децентрализовано. В настоящее время  объекты общественного назначения на территории сельского поселения объекты социально-общественного назначения                (администрация сельского поселения, СДК) - теплоснабжением не обеспечены.

Децентрализованным теплоснабжением обеспечиваются  все жители поселения, проживающие как в индивидуальных жилых домах, так и в домах многоквартирной жилой застройки. Отопление производится газом и дровами.

На территории сельского поселения расположена одна котельная – автономная модульная котельная (ТКУ – 0,25) – д. Барановка ,ул. Юхнов-2. Марка котла: Compact CA – 100, в количестве 2 штук, производительность МВт 2*0,10. Вид топлива – газ.

Здание котельной 2009 года постройки: фундамент – железобетонная плита в основании, материал стен: металл с утеплением пенопластом, кровля: гофрированная сталь.

Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предполагается осуществлять от автономных источников.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предполагается предусмотреть от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться магистральный природный газ.

В настоящее время на территории сельского поселения в трех населенных пунктах имеется централизованное газоснабжение – это деревня Барановка, д. Емельяновка, д. Мальцево. В перспективе - строительство газопровода в деревнях: Шуклеево, Пречистое, Камынино. Для отопления личных домов в деревнях Емельяновка, Барановка, Мальцево - используются индивидуальное газовое отопление.    Остальные населенные пункты не газифицированы. Жилищный фонд оборудован отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова).

На основании данных компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств, характеристика индивидуальных  теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| № п/п | Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уголь каменный, т. | 6,72 | 4,90 |
| 2. | Дрова | 0,68 | 2,00 |
| 3. | Газ сетевой, тыс. куб.м. | 0,90 | 8,08 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование  газового топлива. В перспективном малоэтажном строительстве планируется использовать централизованный магистральный природный газ. Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные – поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения рекомендуется использовать двухконтурный газовый котел. Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, с атмосферной горелкой, обеспечивает требуемый уровень безопасности и не оказывает влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно, и затраты на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа.  В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей, т.е. централизованную систему отопления на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ростелеком».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «Ростелеком»  распространяется на теплоснабжение производственной базы и двух многоквартирных домов,  расположенных  на территории деревни Барановка в м-не Юхнов-2.

щей площади или в среднем за период 196,8 кв.м. ода) 4920 кв.м.еревянной среды -  до 2038 года.

же  перспективное развитие сист